## inspección
INSPECCIÓN SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD I.E.O
Periodicidad de Inspección: | Trimestral
FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de trabajo de la inspección anterior
ASPECTO A EVALUAR | CALIFICACIÓN |  | NO APLICA | OBSERVACIONES | PLAN DE TRABAJO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CIERRE DE ACTIVIDAD
| SI | NO |  |  | PLAN DE TRABAJO
ILUMINACIÓN
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de computadores.
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas.
MECÁNICO
Las herramientas de trabajo (uñas, grapadoras, perforadoras) se encuentran en buen estado?
las sillas y escritorios se encuentran en buen estado?
los tableros se encuentran en buen estado?
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y tomacorrientes
CARGA FÍSICA
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo que lo requieren
Las sillas (Rodachinas, cojinería, sistemas mecánicos) se encuentran en buen estado
Se aplica una superficie mínima por trabajador de dos (2) metros cuadrados.
Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una misma superficie
ORDEN Y ASEO (CONDICIÓN LOCATIVA)
Las salas de maestros y aulas de clase están libres de elementos almacenados que no correspondan a la labor?
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas.
Los equipos de computo están limpios, en buen estado y ubicados en los sitios disponibles para su almacenamiento
Las Impresoras y fotocopiadoras están limpias y en buen estado
Las Impresoras y fotocopiadoras tienen solo los recursos necesarios y ordenados y se ve libre de congestión
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).
Los cajones se encuentran cerrados o ajustados.
Las sillas están limpias y en buen estado.
Los pisos están limpios y libres de regueros y obstáculos.
los pisos se encuentran en buen estado?
las paredes se encuentran en buen estado, libre de fisuras y humedades?
los techos y canoas se encuentan en buen estado?
EMERGENCIAS
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).
Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos y disponibles
Extintores en buen estado y esta libre de objetos y obstáculos.
Las vías de evacuación están despejadas.
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia.
Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina
Los docentes y directivos docentes identifican la ruta evacuación y punto de encuentro.
BIOSEGURIDAD
la instución cuenta con los elementos de bioseguridad. Frente al covid- 19?
los docentes y directivos utilizan el tapabocas?

## laboratorio
INSPECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS DE TRABAJO
Periodicidad de inspección: semestral
FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
2. LABORATORIO
ASPECTO A EVALUAR | CALIFICACIÓN |  | NO APLICA | OBSERVACIONES | FOTO | PRIORIDAD | PLAN DE TRABAJO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CIERRE DE ACTIVIDAD
| CUMPLE | CUMPLE PARCIAL |  |  |  |  | PLAN DE TRABAJO
QUÍMICO
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas
Están disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia química
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas (rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados
Hay ventilación e iluminación adecuadas
Los cilindros están asegurados (con cadenas), almacenados en posición vertical, en lugar aislado y ventilado, señalizados, separados los llenos de los vacíos y lejos de fuentes de ignición
Los lugares de almacenamiento de los cilindros que se encuentran dentro de las zona de trabajo están aislados por paredes construidas en materiales incombustibles y con salidas de emergencia
Las válvulas y reguladores están en buen estado (sin golpes)
El cilindro esta libre de corrosión, golpes y defectos.
Las mangueras están limpias y sin fugas
¿Se cuenta con capacitación en riesgo químico?
ORDEN Y ASEO (CONDICIÓN LOCATIVA)
El laboratorio está libre de elementos almacenados debajo de escritorios y mesas
El escritorio o mesa de trabajo tiene solo los recursos necesarios y se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. Está libre de vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas
El laboratorio está libre de afiches, listas, papeles o cronogramas pegados en paredes. El espacio o tablero asignado para la información se actualiza y es estético
Los puestos de trabajo se hallan debidamente aseados (incluyen estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables y equipos)
Los cajones se encuentran cerrados o ajustados
Las sillas y mesones están limpios y en buen estado
Los pisos están limpios y libres de regueros y obstáculos
EMERGENCIAS
Los docentes identifican los extintores cercanos al laboratorio y estos corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el área de trabajo
El área de los extintores está libre de objetos y obstáculos
Los maestros distinguen el procedimiento de notificación de emergencia
Los docentes identifican los sonidos de alarma y alerta que existen en la oficina
Los maestros reconocen el coordinador de evacuación, la ruta de salida y el punto de encuentro
El personal del área está entrenado para emergencias